## tytułowa
EE-BRO/2022
(marzec 2022)
PLANOWANY/OSIĄGNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY
Transformacja energetyczna i ochrona powietrza
Proszę wybrać, wypełnić i załączyć do Wniosku odpowiedni (w zależności od zakresu zadania) formularz efektu ekologicznego:
1) | EFEKTY II - modernizacja ogrzewania (marzec 2022)
2) | EFEKTY II - pompy ciepła (marzec 2022)
3) | EFEKTY II - kolektory słoneczne (marzec 2022)
4) | EFEKTY II - fotowoltaika i lampy autonomiczne (marzec 2022)
5) | EFEKTY II - turbiny wiatrowe i elektrownie wodne (marzec 2022)
6) | EFEKTY II - modernizacja oświetlenia (marzec 2022)
7) | EFEKTY II - termomodernizacja (marzec 2022)
8) | EFEKTY II - modernizacja sieci ciepłowniczych (marzec 2022)
9) | EFEKTY II - niestandardowe (marzec 2022)

## modernizacja ogrzewania
EE-OGRZEWANIE-BRO/2022
marzec 2022r.
Planowany/Osiągnięty* efekt ekologiczny - zadanie z dziedziny transformacja energetyczna i ochrona powietrza
MODERNIZACJA OGRZEWANIA
Tytuł zadania:
Szare pola wypełniają się automatycznie
Efekt rzeczowy: |  | PRZED MODERNIZACJĄ |  | PO MODERNIZACJI
|  | węgiel Mg/rok | koks Mg/rok | olej opałowy Mg/rok | gaz GZ-50 m3/rok | biomasa Mg/rok | msc GJ/rok
Źródło ciepła | Liczba instalacji [szt.]
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii (moc nominalna) [kW]
Informacje dodatkowe: |  | PRZED MODERNIZACJĄ |  | PO MODERNIZACJI
Źródło ciepła | Rodzaj / typ
Opał | Rodzaj | węgiel Mg/rok | koks Mg/rok | olej opałowy Mg/rok | gaz GZ-50 m3/rok | biomasa Mg/rok | msc GJ/rok
Roczne zużycie [tony, Nm3, GJ] **
Efekt ekologiczny:
EMISJA ZANIESZYSZCZEŃ (Mg/rok) | [7 empty] | Zmniejszenie emisji Mg/rok
pyły ogólne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOx |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2 *** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emisja równoważna | [6 empty] | 0
Rodzaj opału |  | węgiel | koks | olej opałowy | gaz GZ-50 | msc
Wartości opałowe MJ/kg |  | 20.7 | 28.2 | 43 | 36.56 | -
Wskaźniki emisji CO2 kg/GJ |  | 97.5 | 107 | 74.1 | 55.33 | 95.05
….................................................................. | [5 empty] | ….........................................................
…...................
pieczęć firmowa Wnioskodawcy |  |  |  | data |  | podpisy i pieczątki imienne osób reprezentyjących Wnioskodawcę
* niewłaściwe skreślić ** Wartość w GJ podać dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej *** Tabela zawiera dane dla emisji CO2 zalecane do stosowania w 2022 r. przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zawarte w dokumencie pod nazwą: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) Szacunkowe wartości emisji w zależności od rodzaju spalanego opału dla instalacji grzewczych nie wymagających decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń

## pompy ciepła
EE-PC-BRO/2022
marzec 2022r.
Planowany/Osiągnięty* efekt ekologiczny - zadanie z dziedziny transformacja energetyczna i ochrona powietrza
POMPY CIEPŁA
Tytuł zadania:
Szare pola wypełniają się automatycznie
W przypadku gdy zadanie polega wyłącznie na montażu pompy ciepła proszę wypełnić tylko pola zielone
Efekt rzeczowy:
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii (Całkowita moc zainstalowana pomp ciepła) [kW]
Liczba instalacji pomp ciepła
Informacje dodatkowe:
Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji / pierwsze źródło ciepła
Rodzaj opału | węgiel | koks | olej opałowy | Pompa ciepła (rodzaj, dolne źródło)
Moc zainstalowana [kW] |  |  |  | Wartość Hhp***
Roczne zużycie opału [Mg/rok] |  |  |  | Wartość SPF***
Ilość sztuk montowanych pomp ciepła [szt.]
Efekt ekologiczny:
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ (Mg/rok) |  |  |  | Emisja pompy ciepła | Modernizacja | Nowe źródło ciepła****
Pyły ogólne [Mg/rok] | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 [Mg/rok] | 0 | 0 | 0 | 0
NOX [Mg/rok] | 0 | 0 | 0 | 0
CO [Mg/rok] | 0 | 0 | 0 | 0
CO2 [Mg/rok] ** | 0 | 0 | 0 | 0
Emisja równoważna
Ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok] |  |  |  | 0
Rodzaj opału | węgiel | koks | olej opałowy
Wartości opałowe MJ/kg | 20.7 | 28.2 | 43
Wskaźniki emisji CO2 kg/GJ | 97.5 | 107 | 74.1
Rodzaj emisji dla energii elektrycznej |  | pyły ogólne | CO2 | SOx/SO2 | NOx/NO2 | CO
Wskaźniki emisji kg/MWh |  | 0.026 | 698 | 0.509 | 0.522 | 0.203
….......................................................... |  |  |  |  | …....................................................
…...................
pieczęć firmowa Wnioskodawcy |  |  | data |  | podpisy i pieczątki imienne osób reprezentyjących Wnioskodawcę
* niewłaściwe skreślić ** wskaźnik emisji CO2 dla odbiorców końcowych energii elektrycznej. Wskaźnik opublikowany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w grudniu 2021 pn. WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOX, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2020 rok i wynosi 0,698 Mg CO2/MWh - zalecane do stosowania. *** Dla współczynników Hhp oraz SPF należy przedstawić wartości dla danego urządzenia, zaś w przypadku braku tego typu danych wybrać dane uśrednione z tabeli: pompy_ciepła_tabela_danych **** Odniesienie do wartości referencyjnych: kocioł węglowy o sprawności 0,88

## pompy_ciepła_tabela_danych
Tab. 1. Wartości domyślne H HP i SPF (SCOP net) dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną - np.sprężarkowa pompa ciepła
Rodzaj źródła odnawialnej energii dla pompy ciepła | Dolne źródło/czynnik górnego źródła | Klimat chłodny (obowiązujący w całej Polsce)
|  | HHP | SPF
|  | (h/rok) | (SCOPnet)
Energia aerotermalna | Powietrze/powietrze | 1970 | 2.5
| Powietrze/woda | 1710 | 2.5
| Powietrze/powietrze (rewersyjna) | 1970 | 2.5
| Powietrze/woda (rewersyjna) | 1710 | 2.5
| Powietrze wywiewane/powietrze | 600 | 2.5
| Powietrze wywiewane/woda | 600 | 2.5
Energia geotermalna | Grunt/powietrze | 2470 | 3.2
| Grunt/woda | 2470 | 3.5
Energia hydrotermalna | Woda/powietrze | 2470 | 3.2
| Woda/woda | 2470 | 3.5
Tab. 2. Wartości domyślne HHP i SPF (SPERnet) dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną np. gazowa pompa ciepła
Rodzaj źródła odnawialnej energii dla pompy ciepła | Dolne źródło/czynnik górnego | współczynniki
|  | HHP | SPF
|  | (h/rok) | (SPERNET)
Energia aerotermalna | Powietrze/powietrze | 1970 | 1.15
| Powietrze/woda | 1710 | 1.15
| Powietrze/powietrze (rewersyjna) | 1970 | 1.15
| Powietrze/woda (rewersyjna) | 1710 | 1.15
| Powietrze wywiewane/ powietrze | 600 | 1.15
| Powietrze wywiewane/woda | 600 | 1.15
Energia geotermalna | Grunt/powietrze | 2470 | 1.4
| Grunt/woda | 2470 | 1.6
Energia hydrotermalna | Woda/powietrze | 2470 | 1.4
| Woda/woda | 2470 | 1.6

## kolektory słoneczne
EE-SOLARY-BRO/2022
marzec 2022r.
PlanowaPlanowany/Osiągnięty* efekt ekologiczny - zadanie z dziedziny transformacja energetyczna i ochrona powietrzany
KOLEKTORY SŁONECZNE
Tytuł zadania:
Szare pola wypełniają się automatycznie
Efekt rzeczowy:
Liczba montowanych instalacji [szt.]
Informacje dodatkowe:
Rodzaj
Powierzchnia czynna [m2]
Liczba sztuk paneli [szt.]
Rodzaj opału w głównym źródle ciepła
rodzaj opału | węgiel Mg/rok | olej Mg/rok | gaz m3/rok
roczne zużycie opału | 0 | 0 | 0
Efekty ekologiczne:
EMISJA ZANIESZYSZCZEŃ (Mg/rok)
pyły ogólne | 0 | 0 | 0
SO2 | 0 | 0 | 0
NOx | 0 | 0 | 0
CO | 0 | 0 | 0
CO2** | 0 | 0 | 0
emisja równoważna | 0 | 0 | 0
ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych [GJ/rok] |  | 0
Rodzaj opału | węgiel | olej opałowy | gaz GZ-50
wartości opałowe MJ/kg lub MJ/m3 | 20.7 | 43 | 36.56
wskaźniki emisji CO2 kg/GJ | 97.5 | 74.1 | 55.33
…............................................................ |  |  |  | …............................................................
…...................
pieczęć firmowa Wnioskodawcy |  | data |  | podpisy i pieczątki imienne osób reprezentyjących Wnioskodawcę
* niewłaściwe skreślić ** Tabela zawiera dane dla emisji CO2 zalecane do stosowania w 2022 r. przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zawarte w dokumencie pod nazwą: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE)

## fotowoltaika, lampy
EE-PV-LED-BRO/2022
marzec 2022r.
Planowany/Osiągnięty* efekt ekologiczny - zadanie z dziedziny transformacja energetyczna i ochrona powietrza
FOTOWOLTAIKA i LAMPY AUTONOMICZNE
Tytuł zadania:
Szare pola wypełniają się automatycznie
Efekt rzeczowy:
Fotowoltaika |  |  | Lampy autonomiczne
Liczba instalacji fotowoltaicznych [szt.] |  |  | Liczba montowanych lamp autonomicznych [szt.]
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii (łączna moc nominalna instalacji) [kW] |  |  | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii (łączna moc źródeł światła) [kW]
Efekt ekologiczny:
Fotowoltaika |  |  | Lampy autonomiczne
Ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok] |  |  | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [kWh]
Uniknięcie emisji CO2 [Mg/rok] |  |  | Uniknięcie emisji CO2 [Mg/rok]
Informacje dodatkowe:
Fotowoltaika |  |  | Lampy autonomiczne
Rodzaj instalacji |  |  | Typ
Powierzchnia czynna [m2] |  |  | Liczba sztuk [szt.]
Liczba sztuk paneli [szt.] |  |  | Ilość godzin pracy w roku
Wskaźnik emisji CO2 [Mg CO2/MWh] ** | 0.698
…..................................................... |  | …..................... |  | ….......................................................
pieczęć firmowa Wnioskodawcy |  | data |  | podpisy i pieczątki imienne osób reprezentyjących Wnioskodawcę
* niewłaściwe skreślić ** wskaźnik emisji CO2 dla odbiorców końcowych energii elektrycznej. Wskaźnik opublikowany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w grudniu 2021 pn. WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOX, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2020 rok i wynosi 0,698 Mg CO2/MWh - zalecane do stosowania w 2022 roku.

## turbiny wiatrowe i wodne
EE-WIATR-WODA-BRO/2022
marzec 2022r.
Planowany/Osiągnięty* efekt ekologiczny - zadanie z dziedziny transformacja energetyczna i ochrona powietrza
TURBINY WIATROWE / ELEKTROWNIE WODNE
Tytuł zadania:
Szare pola wypełniają się automatycznie
Informacje dodatkowe:
rodzaj instalacji
| wskaźnik emisji CO2 [Mg CO2/MWh] ** | 0.698
Efekt rzeczowy:
Liczba zamontowanych instalacji [szt.]
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii (łączna moc nominlana) [kW]
Efekt ekologiczny:
Ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
Uniknięcie emisji CO2 [Mg/rok]
…....................................................... |  |  |  | …......................................................
…...............
pieczęć firmowa Wnioskodawcy |  |  | data | podpisy i pieczątki imienne osób reprezentyjących Wnioskodawcę
* niewłaściwe skreślić ** wskaźnik emisji CO2 dla odbiorców końcowych energii elektrycznej. Wskaźnik opublikowany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w grudniu 2021 pn. WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOX, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2020 rok i wynosi 0,698 Mg CO2/MWh - zalecane do stosowania na 2022 rok.

## oświetlenie
EE-OŚW-BRO/2022
marzec 2022r.
Planowany/Osiągnięty* efekt ekologiczny - zadanie z dziedziny transformacja energetyczna i ochrona powietrza
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
Tytuł zadania:
Szare pola wypełniają się automatycznie
Informacje dodatkowe:
| Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
Lp. | Rodzaj źródeł światła | Ilość źródeł światła [szt.] | Moc sumaryczna [kW] | Roczne zużycie energii [MWh] | Rodzaj źródeł światła | Ilość źródeł światła [szt.] | Moc sumaryczna [kW] | Roczne zużycie energii [MWh]
1
2
…
SUMA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
W razie potrzeby wstawić wiersze (…) |  |  |  |  | Koszt kwalifikowany [zł]
[5 empty] | Wskaźnik emisji CO2 [Mg CO2/MWh] ** |  |  | 0.698
[5 empty] | Wskaźnik efektywności [zł/Mg CO2] |  |  | 0
Efekt rzeczowy:
Liczba modernizowanych instalacji oświetlenia
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii (Moc sumaryczna nowych źródeł oświetlenia) [kW] |  |  |  | 0
Efekt ekologiczny:
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh] |  |  |  | 0
Zmniejszenie emisji CO2 [Mg] |  |  |  | 0
…............................................... | [5 empty] | …...........................................................
….....................
pieczęć firmowa Wnioskodawcy |  |  |  | data |  | podpisy i pieczątki imienne osób reprezentyjących Wnioskodawcę
* niewłaściwe skreślić ** wskaźnik emisji CO2 dla odbiorców końcowych energii elektrycznej. Wskaźnik opublikowany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w grudniu 2021 pn. WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOX, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2020 rok i wynosi 0,698 Mg CO2/MWh - zalecane do stosowania w 2022 roku.

## termomodernizacja
EE-TERMO-BRO/2022
marzec 2022r.
Planowany/Osiągnięty* efekt ekologiczny - zadanie z dziedziny transformacja energetyczna i ochrona powietrza
TERMOMODERNIZACJA
Tytuł zadania:
Szare pola wypełniają się automatycznie
Informacje dodatkowe:
Lp. | Adres obiektu | Roczne zużycie energii końcowej przed modernizacją [GJ]** |  | Roczne zużycie energii końcowej po modernizacji [GJ]** |  | Oszczędność energii końcowej [GJ]
1
2
…
SUMA
W razie potrzeby wstawić wiersze (…) |  |  |  | Koszt kwalifikowany [zł]
Wskaźnik [zł/MgCO2 na rok]
Efekt rzeczowy:
Liczba budynków objętych termomodernizacją
Efekty ekologiczne:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ]
Zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok]
…...................................................... |  |  |  |  | ….........................................................
….....................
pieczęć firmowa Wnioskodawcy |  |  | data |  | podpisy i pieczątki imienne osób reprezentyjących Wnioskodawcę
* niewłaściwe skreślić ** dane na podstawie audytów energetycznych

## modernizacja msc
EE-MSC-BRO/2022
marzec 2022r.
Planowany/Osiągnięty* efekt ekologiczny - zadanie z dziedziny transformacja energetyczna i ochrona powietrza
MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZYCH
Tytuł zadania:
Szare pola wypełniają się automatycznie
Informacje dodatkowe: | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Straty energii na przesyle [GJ]
Efekt rzeczowy:
Długość modernizowanej sieci cieplnej [m]
Efekt ekologiczny:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ]
Zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok]
…........................................................ |  |  |  | …...................................................
…...................
pieczęć firmowa Wnioskodawcy |  | data |  | podpisy i pieczątki imienne osób reprezentyjących Wnioskodawcę
* niewłaściwe skreślić

## niestandardowe
EE-NIEST-BRO/2022
marzec 2022r.
Planowany/Osiągnięty* efekt ekologiczny - zadanie z dziedziny transformacja energetyczna i ochrona powietrza
NIESTANDARDOWE
Tytuł zadania:
Efekty rzeczowe i ekologiczne - podać wartości mierzalne oraz główne efekty rzeczowe oraz ekologiczne:
Podać metodologię wyliczenia efektu ekologicznego:
….................................................. |  | …........................................................
…...............
pieczęć firmowa Wnioskodawcy | data | podpisy i pieczątki imienne osób reprezentyjących Wnioskodawcę
* niewłaściwe skreślić